| СОГЛАСОВАНО: Глава Кузнечихинского сельского поселения |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Центр развития ОМС» |
| --- | --- | --- |
| _____________________________В.В. Комяков |  | ______________________Н.Д. Поляков |
| «_____»_____________2017 г. |  | «_____»_____________2017 г. |
| Наименование стройки - Ремонт придомовой территории д.Кузнечиха,ул.Центральная д.22,д.23,д.24 |
| Объект - Ярославская область,Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4581 |
| на ремонт придомовой территории д.Кузнечиха,ул.Центральная д.22,д.23,д.24 |
| Основание ДВ | Сметная стоимость - | 463,749 тыс. руб. |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 67,41 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 20,199 тыс. руб. |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом к ценам января 2017 г. в СНБ 2001(редакции 2010 г.) с ИЗМ 1 с индексами по элементам затрат |
| Применены к-ты 0,85 к НР и 0,8 к СП по письму № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. |
| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Площадь у домов № 22,23,24 -395 м2 |
| 1 | ТЕР01-01-022-09 | Разборка а/б покрытия экскаватором емкость ковша 0,65 м3, группа грунтов 3 прим. 395х0,1 | 1000 м3 грунта | 0,0395 | 4 968,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 968,92 | 1 | 196 |  | 7,78 | 1 525 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 533,66 | 1 | 21 |  | 18,65 | 392 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 20 | 0,95*0,85 | 0,81 | 318 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 9 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 133 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 225 |  |  | 1 976 | 0 |
| 2 | [ФСЦпг03-21-01-010] | Расстояние перевозки лома: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера | т | 75,05 | 11,42 |  | 857 |  | 10,11 | 8 664 |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 395х0,1=39,5 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,395 | 3 553,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 195,7 | 1 | 77 |  | 18,65 | 1 436 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 341,28 | 1 | 1 320 |  | 6,47 | 8 540 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 280,98 | 1 | 111 |  | 18,65 | 2 070 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,66 | 1 | 7 |  | 8,21 | 57 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 267 | 1,42*0,85 | 1,21 | 4 242 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 152 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 2 279 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 24,19 |  | 1 |  |  |  |  | 9,56 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 823 |  |  | 16 554 | 9,56 |
| 4 | [408-0019] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 49,77 | 78,12 | 1 | 3888 |  | 10,6 | 41213 |  |
| 5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 395х1,03х0,6/1000= 0,244 | 1 т | 0,244 | 1 694,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 39,6 | 1 | 10 |  | 7,94 | 79 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 7,66 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 655,31 | 1 | 404 |  | 7,1 | 2 868 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 3 | 1,42*0,85 | 1,21 | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 2 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 24 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 419 |  |  | 3 016 | 0 |
| 6 | [(ТЕР 27т.ч.] | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,244х1,03х10/100=0,025 | 100 тн | 0,025 | 276 |  | 7 |  | 7,94 | 56 |  |
| 7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,395 | 69 645,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 368,45 | 1 | 146 |  | 18,65 | 2 723 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 386,22 | 1 | 943 |  | 7,21 | 6 799 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 262,54 | 1 | 104 |  | 18,65 | 1 940 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 66 890,92 | 1 | 26 422 |  | 3,77 | 99 611 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 355 | 1,42*0,85 | 1,21 | 5 642 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 203 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 3 031 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 38,3 |  | 1 |  |  |  |  | 15,13 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 28 069 |  |  | 117 806 | 15,13 |
| 8 | [410-0001] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -38,157 | 688,96 | 1 | -26289 |  | 3,77 | -99110 |  |
| 9 | [410-0011] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 38,157 | 220,59 | 1 | 8417 |  | 12,8 | 107738 |  |
| 10 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 К=2 до толщ. 5 см | 1000 м2 покрытия | 0,79 | 8 342,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,87 | 1 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3,1 | 1 | 2 |  | 3,4 | 7 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 338,97 | 1 | 6 588 |  | 3,77 | 24 837 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 1 | 1,42*0,85 | 1,21 | 23 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 1 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 0,09 |  | 1 |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 593 |  |  | 24 898 | 0,07 |
| 11 | [410-0001] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -9,559 | 688,96 | 1 | -6586 |  | 3,77 | -24829 |  |
| 12 | [410-0011] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 9,559 | 220,59 | 1 | 2109 |  | 12,8 | 26995 |  |
| Участок начало ПК 0+000-конец ПК 0+250-протяженность 250 м водоотводная канава с одной стороны глубиной 0,6 м, ширина по верху-0,9 м,по низу-0,4м |
| 13 | ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство кюветов ) (грунт использовать на подсыпку существующего земляного полотна) (0,4+0,9)/2х0,6х250 | 1000 м3 грунта | 0,0975 | 2 521,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 521,54 | 1 | 246 |  | 7,78 | 1 914 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 270,81 | 1 | 26 |  | 18,65 | 485 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 25 | 0,95*0,85 | 0,81 | 393 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 11 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 165 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 282 |  |  | 2 472 | 0 |
| Водопропускные трубы диаметром 0,5 метра-2 шт.длиной по 5 метров,1 шт.-8 м,1 шт.-6 метров |
| 14 | ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (под тело трубы и два оголовка с дальнейшей обратной засыпкой) | 1000 м3 грунта | 0,024 | 2 521,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 521,54 | 1 | 61 |  | 7,78 | 475 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 270,81 | 1 | 6 |  | 18,65 | 112 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 6 | 0,95*0,85 | 0,81 | 91 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 3 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 38 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70 |  |  | 604 | 0 |
| 15 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под тело трубы из щебня толщ.0,2м М800 фр.20-40мм | 100 м3 подушки | 0,024 | 15 306,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 885,96 | 1 | 45 |  | 18,65 | 839 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 814,95 | 1 | 20 |  | 5,77 | 115 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 81,08 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 12 605,91 | 1 | 303 |  | 11,56 | 3 503 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,1 |  | 52 | 1,1*0,85 | 0,94 | 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,8*0,85 | 0,68 |  | 32 | 0,8*0,85*0,8 | 0,54 | 473 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 230,84 |  | 1 |  |  |  |  | 5,54 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 452 |  |  | 5 753 | 5,54 |
| 16 | ТЕР22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 | 911 507,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 10 070,55 | 1 | 242 |  | 18,65 | 4 513 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34 526,34 | 1 | 829 |  | 7 | 5 803 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 3 756,98 | 1 | 90 |  | 18,65 | 1 679 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 866 911 | 1 | 20 806 |  | 4,73 | 98 412 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,3 |  | 432 | 1,3*0,85 | 1,11 | 6 873 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,89*0,85 | 0,76 |  | 252 | 0,89*0,85*0,8 | 0,61 | 3 777 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 973 |  | 1 |  |  |  |  | 23,35 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22 561 |  |  | 119 378 | 23,35 |
| 17 | ТЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 | 46 468,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 3 910,68 | 1 | 94 |  | 18,65 | 1 753 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 30 675,69 | 1 | 736 |  | 6,58 | 4 843 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 2 663,68 | 1 | 64 |  | 18,65 | 1 194 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 11 882,2 | 1 | 285 |  | 5,04 | 1 436 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,3 |  | 205 | 1,3*0,85 | 1,11 | 3 271 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,89*0,85 | 0,76 |  | 120 | 0,89*0,85*0,8 | 0,61 | 1 798 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 426 |  | 1 |  |  |  |  | 10,22 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 440 |  |  | 13 101 | 10,22 |
| 18 | [101-1763] | Мастика битумно-полимерная | т | 0,3888 | 1 574,98 | 1 | 612 |  | 23,71 | 14511 |  |
| 19 | ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов ранее разработанным грунтом с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,016 | 280,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 280,04 | 1 | 4 |  | 11,37 | 45 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 50,4 | 1 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 1 | 0,95*0,85 | 0,81 | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 0 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 6 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 |  |  | 66 | 0 |
| 20 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,15 | 417,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 106,88 | 1 | 16 |  | 18,65 | 298 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 310,73 | 1 | 47 |  | 5,79 | 272 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 30,58 | 1 | 5 |  | 18,65 | 93 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 20 | 0,95*0,85 | 0,81 | 317 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 9 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 133 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 12,53 |  | 1 |  |  |  |  | 1,88 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92 |  |  | 1 020 | 1,88 |
| 21 | ТЕР01-01-030-05 | Разравнивание грунта на прилегающей территории с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,016 | 484,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.76. | Земляные работы, выполняемые механизированным способом; ЭММ=484,06*0,85; ЗПм=87,12*0,85; ТЗТм=6,05*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 484,06 | 0,85 | 7 |  | 11,37 | 80 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 87,12 | 0,85 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 1 | 0,95*0,85 | 0,81 | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 0 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 6 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 |  |  | 101 | 0 |
| Восстановление дороги по двум трубам по 5 метров общей длиной 10 метров |
| 22 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 10х0,1=1 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 2 281,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 126,07 | 1 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 143,72 | 1 | 21 |  | 6,49 | 136 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 177,53 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 11,9 | 1 | 0 |  | 8,21 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 4 | 1,42*0,85 | 1,21 | 68 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 2 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 36 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 15,72 |  | 1 |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 28 |  |  | 259 | 0,16 |
| 23 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний 1х1,1=1,1 | м3 | 1,1 | 38,48 | 1 | 42 |  | 12,16 | 511 |  |
| 24 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 10х0,1=1 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 3 553,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 195,7 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 341,28 | 1 | 33 |  | 6,47 | 214 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 280,98 | 1 | 3 |  | 18,65 | 56 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,66 | 1 | 0 |  | 8,21 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 7 | 1,42*0,85 | 1,21 | 113 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 4 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 60 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 24,19 |  | 1 |  |  |  |  | 0,24 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 46 |  |  | 424 | 0,24 |
| 25 | [408-0019] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 1,26 | 78,12 | 1 | 98 |  | 10,6 | 1039 |  |
| Восстановление дороги по двум трубам по 8 метров и 6 метров общей длиной 14 метров |
| 26 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 14х0,1=1,4 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,014 | 2 281,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 126,07 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 143,72 | 1 | 30 |  | 6,49 | 195 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 177,53 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 11,9 | 1 | 0 |  | 8,21 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 6 | 1,42*0,85 | 1,21 | 90 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 3 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 48 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 15,72 |  | 1 |  |  |  |  | 0,22 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 41 |  |  | 370 | 0,22 |
| 27 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний 1,4х1,1=1,54 | м3 | 1,54 | 38,48 | 1 | 59 |  | 12,16 | 717 |  |
| 28 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 14х0,1=1,4 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,014 | 3 553,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 195,7 | 1 | 3 |  | 18,65 | 56 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 341,28 | 1 | 47 |  | 6,47 | 304 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 280,98 | 1 | 4 |  | 18,65 | 75 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,66 | 1 | 0 |  | 8,21 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 10 | 1,42*0,85 | 1,21 | 159 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 6 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 85 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 24,19 |  | 1 |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 66 |  |  | 604 | 0,34 |
| 29 | [408-0019] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 1,764 | 78,12 | 1 | 138 |  | 10,6 | 1463 |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 14х1,03х0,6/1000= 0,009 | 1 т | 0,009 | 1 694,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 39,6 | 1 | 0 |  | 7,94 | 0 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 7,66 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 655,31 | 1 | 15 |  | 7,1 | 107 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 0 | 1,42*0,85 | 1,21 | 0 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 0 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 0 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 15 |  |  | 107 | 0 |
| 31 | [(ТЕР 27т.ч.] | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,009х1,03х10/100=0,001 | 100 тн | 0,001 | 276 |  | 0 |  | 7,94 | 0 |  |
| 32 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,014 | 69 645,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 368,45 | 1 | 5 |  | 18,65 | 93 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 386,22 | 1 | 33 |  | 7,21 | 238 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 262,54 | 1 | 4 |  | 18,65 | 75 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 66 890,92 | 1 | 936 |  | 3,77 | 3 529 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 13 | 1,42*0,85 | 1,21 | 203 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 7 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 109 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 38,3 |  | 1 |  |  |  |  | 0,54 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 994 |  |  | 4 172 | 0,54 |
| 33 | [410-0001] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -1,3524 | 688,96 | 1 | -932 |  | 3,77 | -3514 |  |
| 34 | [410-0011] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 1,3524 | 220,59 | 1 | 298 |  | 12,8 | 3814 |  |
| 35 | ТЕР27-08-002-01 | Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м (укрепление начала водоотводной канавы) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0003 | 122 041,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 4 356,14 | 1 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 14 574,4 | 1 | 4 |  | 6,95 | 28 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 1 502,69 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 103 110,6 | 1 | 31 |  | 4,94 | 153 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 1 | 1,42*0,85 | 1,21 | 23 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 1 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 538,46 |  | 1 |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38 |  |  | 235 | 0,16 |
| 36 | [403-8280] | Полукольцо бетонное (прим.) 950/1,18/5,49х1,02=149,58 | шт. | 1 | 149,58 | 1 | 150 |  | 5,49 | 824 |  |
| ИТОГО: | 46 135 |  |  | 393 008 | 67,41 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 393 008 |
| НДС | 393008*0,18 | 18% | 70 741,44 |
| Итого |  | 463 749,44 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: Глава Кузнечихинского сельского поселения |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Центр развития ОМС» |
| --- | --- | --- |
| _____________________________В.В. Комяков |  | ______________________Н.Д. Поляков |
| «_____»_____________2017 г. |  | «_____»_____________2017 г. |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ № 4581 |
| По | Объект - Ярославская область,Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |
| (наименование здания или сооружения) |
| (стадия проектирования) |
| Наименование стройки - Ремонт придомовой территории д.Кузнечиха,ул.Центральная д.22,д.23,д.24 |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕР01-01-022-09 | Разборка а/б покрытия экскаватором емкость ковша 0,65 м3, группа грунтов 3 прим. 395х0,1 | 1000 м3 грунта | 0,0395 |  |
|  |  | 1/0,0395 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-010 | Расстояние перевозки лома: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера | т | 75,05 |  |
|  |  | 2/75,05 |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 395х0,1=39,5 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,395 |  |
|  |  | 3/0,395 |  |  |  |
| 4 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 52,794 |  |
|  |  | 4/49,77 + 25/1,26 + 29/1,764 |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 395х1,03х0,6/1000= 0,244 | 1 т | 0,244 |  |
|  |  | 5/0,244 |  |  |  |
| 6 | (ТЕР 27т.ч. | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,244х1,03х10/100=0,025 | 100 тн | 0,025 |  |
|  |  | 6/0,025 |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,409 |  |
|  |  | 7/0,395 + 32/0,014 |  |  |  |
| 8 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -49,0684 |  |
|  |  | 8/-38,157 + 11/-9,559 + 33/-1,3524 |  |  |  |
| 9 | 410-0011 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 49,0684 |  |
|  |  | 9/38,157 + 12/9,559 + 34/1,3524 |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 К=2 до толщ. 5 см | 1000 м2 покрытия | 0,79 |  |
|  |  | 10/0,79 |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство кюветов ) (грунт использовать на подсыпку существующего земляного полотна) (0,4+0,9)/2х0,6х250 | 1000 м3 грунта | 0,0975 |  |
|  |  | 13/0,0975 |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (под тело трубы и два оголовка с дальнейшей обратной засыпкой) | 1000 м3 грунта | 0,024 |  |
|  |  | 14/0,024 |  |  |  |
| 13 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под тело трубы из щебня толщ.0,2м М800 фр.20-40мм | 100 м3 подушки | 0,024 |  |
|  |  | 15/0,024 |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
|  |  | 16/0,024 |  |  |  |
| 15 | ТЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
|  |  | 17/0,024 |  |  |  |
| 16 | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,3888 |  |
|  |  | 18/0,3888 |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов ранее разработанным грунтом с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,016 |  |
|  |  | 19/0,016 |  |  |  |
| 18 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,15 |  |
|  |  | 20/0,15 |  |  |  |
| 19 | ТЕР01-01-030-05 | Разравнивание грунта на прилегающей территории с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,016 |  |
|  |  | 21/0,016 |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 10х0,1=1 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 |  |
|  |  | 22/0,01 |  |  |  |
| 21 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний 1х1,1=1,1 | м3 | 1,1 |  |
|  |  | 23/1,1 |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 10х0,1=1 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 |  |
|  |  | 24/0,01 |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 14х0,1=1,4 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,014 |  |
|  |  | 26/0,014 |  |  |  |
| 24 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний 1,4х1,1=1,54 | м3 | 1,54 |  |
|  |  | 27/1,54 |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 14х0,1=1,4 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,014 |  |
|  |  | 28/0,014 |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 14х1,03х0,6/1000= 0,009 | 1 т | 0,009 |  |
|  |  | 30/0,009 |  |  |  |
| 27 | (ТЕР 27т.ч. | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,009х1,03х10/100=0,001 | 100 тн | 0,001 |  |
|  |  | 31/0,001 |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-08-002-01 | Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м (укрепление начала водоотводной канавы) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0003 |  |
|  |  | 35/0,0003 |  |  |  |
| 29 | 403-8280 | Полукольцо бетонное (прим.) 950/1,18/5,49х1,02=149,58 | шт. | 1 |  |
|  |  | 36/1 |  |  |  |